## 20218
No. | Our Item Description | Qty | Unit | Vendor Name | Vendor Item Description | Unit Price | Manufacturer | Country of Origin | Remarks | Delivery Period | Cat. No.
1 | Pump,split case Centrifugal water pumps 3- phase, 50Hz for normal water WITH MOTOR ( Q=14.4 L/S H=116M 2900RPM DN :SUCTION 100M M DISCHARGE 80MM FLANGE TO FLANGE DISTANCE :565MM مضخات رفع المياة للخزانات العلوية | 3 | Each
يرجى الالتزام بالملاحظات التالية : 1- ضرورة تفريغ عرض الاسعار حسب الكشف اعلاه والمخزن على CD محفوظة على EXCEL SHEET. على ان لا يتم ادخال المادة المناقص بها على اكثر من سطر واحد. 2- عدم عمل دمج بين الخانات/ الخلايا (Merge) او حذف اي عمود موجود في Excel Sheet . 3- يمكن اضافة صف جديد Insert New Row للمواد البديلة، وفي حال تقديم بدائل للمواد تعطى نفس الرقم المتسلسل المعطى للمادة الاصلية . 4- عدم تغيير الوحدة Unit الاصلية، وفي حال وجود وحدة تختلف عن الموجود في الجدول تكتب الوحدة لديكم في مواصفة المادة نفسها. (Vendor Item Description)
5- في حال وجود Bonus او F.O.C يضاف في صف جديد New Row والسعر يكتب صفر (000). 6- الاسعار تكتب رقماً في التفريغ وليس كتابة. 7- يمكن اجراء تعديل على الكمية. 8- في حال وجود اي استفسار يرجى الاتصال على الهاتف المباشر لقسم العطاءات المركزية : (7200646) أو هاتف المستشفى (7200600) فرعي (45059) او (42083) 9- يمكن الاطلاع على صفحة الاعلانات في موقع المسشتفى على العنوان التالي: http://www.kauh.jo ، علماً بأن البريد الالكتروني لقسم العطاءات المركزية tenders@kauh.edu.jo وفي حال عدم الاخذ بالملاحظات الواردة اعلاه لن ينظر في العرض ويعتبر غير مطابق للمطلوب ويستبعد من الدراسة .