## 20218
No. | Our Item Description | Unit | Qty | Vendor Name | Vendor Item Description | Unit Price | Manufacturer | Country of Origin | Remarks | Delivery Period | Cat. No.
1 | Pump,Chemical Dosing pump 1/2", 1ph ,50HZ ,P>10bar , 0.06 KW ,50 L/h ,water temperature > 90°c | Each | 3
2 | Pump, مضخة ستانلس ستيل غاطسة مخرج 2 انش تتحمل حرارة 90 درجة مئوية فما فوق، بارتفاع 6م، التدفق 15متر مكعب بالساعة على أن تحتوي على حماية من ارتفاع درجات الحرارة | Each | 2
3 | Stainless steel hot water pump,Supply boiler condensate treated water pump motor 11kw, 3ph, RPM 2930, H 126 M, water temperature > 90°c ( 4.1 L/S.)(12.6bar) p6 مضخات التزويد للبويلرات | Each | 4
| Filter, DYNA PAC 6 POCKET 59X59X50 EFF 65% |  | 160
13
يرجى الالتزام بالملاحظات التالية : 1- ضرورة تفريغ عرض الاسعار حسب الكشف اعلاه والمخزن على CD محفوظة على EXCEL SHEET. على ان لا يتم ادخال المادة المناقص بها على اكثر من سطر واحد. 2- عدم عمل دمج بين الخانات/ الخلايا (Merge) او حذف اي عمود موجود في Excel Sheet . 3- يمكن اضافة صف جديد Insert New Row للمواد البديلة، وفي حال تقديم بدائل للمواد تعطى نفس الرقم المتسلسل المعطى للمادة الاصلية . 4- عدم تغيير الوحدة Unit الاصلية، وفي حال وجود وحدة تختلف عن الموجود في الجدول تكتب الوحدة لديكم في مواصفة المادة نفسها. (Vendor Item Description)
5- في حال وجود Bonus او F.O.C يضاف في صف جديد New Row والسعر يكتب صفر (000). 6- الاسعار تكتب رقماً في التفريغ وليس كتابة. 7- يمكن اجراء تعديل على الكمية. 8- في حال وجود اي استفسار يرجى الاتصال على الهاتف المباشر لقسم العطاءات المركزية : (7200646) أو هاتف المستشفى (7200600) فرعي (45059) او (42083) 9- يمكن الاطلاع على صفحة الاعلانات في موقع المسشتفى على العنوان التالي: http://www.kauh.jo ، علماً بأن البريد الالكتروني لقسم العطاءات المركزية tenders@kauh.edu.jo وفي حال عدم الاخذ بالملاحظات الواردة اعلاه لن ينظر في العرض ويعتبر غير مطابق للمطلوب ويستبعد من الدراسة .